## Ergebnis
Wärmegestehungskosten Pelletkessel (Bestand)
alle Angaben sind Bruttopreise
Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
zu beheizende Fläche | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 | 510
Heizleistung des Gebäudes | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 | 38
Heizleistung pro Quadratmeter | 80 | 80 | 80 | 77 | 77 | 75 | 75
Vollbenutzungsstunden | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900
Wärmeverbrauch | 14400 | 21600 | 28800 | 35150 | 42550 | 47500 | 72200
Jahresnutzungsgrad Kessel | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Energieinhalt Pellets | 18000 | 27000 | 36000 | 43937.5 | 53187.5 | 59375 | 90250
Pelletverbrauch | 3.75 | 5.625 | 7.5 | 9.1536 | 11.0807 | 12.3698 | 18.8021
| 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800
Brennstoffkosten | 865.875 | 1246.2188 | 1661.625 | 2027.9902 | 2297.7 | 2565 | 3898.8
Pelletkosten | 230.9 | 221.55 | 221.55 | 221.55 | 207.36 | 207.36 | 207.36
| 4.8104 | 4.6156 | 4.6156 | 4.6156 | 4.32 | 4.32 | 4.32
Stromkosten für Kesselbetrieb | 98.136 | 147.204 | 196.272 | 239.5473 | 289.9783 | 323.7125 | 492.043
Stromverbrauch | 360 | 540 | 720 | 878.75 | 1063.75 | 1187.5 | 1805
Strompreis | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26
Verbrauchsgebundene Kosten | 964.011 | 1393.4227 | 1857.897 | 2267.5375 | 2587.6782 | 2888.7125 | 4390.843
Wartungskosten | 229.4915 | 229.4915 | 229.4915 | 229.4915 | 229.4915 | 229.4915 | 285.5286
ø Reparaturkosten (25 Jahre) | 456.6662 | 456.6662 | 456.6662 | 456.6662 | 493.732 | 498.1371 | 641.5808
ø Schornsteinfegerkosten | 182.4758 | 182.4758 | 182.4758 | 182.4758 | 182.4758 | 182.4758 | 182.4758
Betriebsgebundene Kosten | 868.6335 | 868.6335 | 868.6335 | 868.6335 | 905.6993 | 910.1044 | 1109.5852
#
Investitionskosten | 24457.7606 | 24457.7606 | 24457.7606 | 24457.7606 | 26453.5215 | 26453.5215 | 33747.091
Zusatzleistungen beim Heizungseinbau | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell
Förderung mit Heizöltausch (45%) | 11005.9923 | 11005.9923 | 11005.9923 | 11005.9923 | 11904.0847 | 11904.0847 | 15186.191
hydraulischer Abgleich (Schätzkosten) | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1380
Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell
Förderung für Heizungsoptimierung (20%) | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 276
Gesamtkosten nach Förderung | 14171.7683 | 14219.7683 | 14267.7683 | 14315.7683 | 15461.4368 | 15509.4368 | 19664.9001
Nutzungsdauer | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Zinssatz (kalkulatorisch) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Kapitalgebundene Kosten | 725.8842 | 728.3428 | 730.8013 | 733.2599 | 791.9416 | 794.4002 | 1007.2448
Gesamtkosten | 2558.5287 | 2990.399 | 3457.3319 | 3869.4309 | 4285.3191 | 4593.2171 | 6507.673
| 17.7676 | 13.8444 | 12.0046 | 11.0083 | 10.0713 | 9.6699 | 9.0134

## Kapital- & Betriebsgeb. Kosten
Ermittlung der Investitions-, Finanzierungs- und betriebsgebundenen Kosten von Pelletheizungen inkl. Brauchwarmwasserbereitung
Wärmeerzeugungsanlage (WEA): | Modernisierung
Warmwasserbereitung (WW) über WEA: | ja
Verfügbarkeitsstandart WW: | normaler Standard
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Erfassung der Gebäudeteile
Gebäudeart | EFH | EFH | EFH | ZFH | ZFH | MFH | MFH
Bedarfsklasse | WSVO 1982 | WSVO 1982 | WSVO 1982 | WSVO 1982 | WSVO 1982 | WSVO 1982 | WSVO 1982
Baujahr | 1982 bis 1993 | 1982 bis 1993 | 1982 bis 1993 | 1982 bis 1993 | 1982 bis 1993 | 1982 bis 1993 | 1982 bis 1993
zu beheizende Fläche | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 | 510
Vollbenutzungsstunden | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900
Raumhöhe | Bis 2,8 m | Bis 2,8 m | Bis 2,8 m | Bis 2,8 m | Bis 2,8 m | Bis 2,8 m | Bis 2,8 m
Anzahl der Verbraucher / Wohneinheiten (ab MFH) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6
Gleichzeitigkeitsfaktor | 100% | 100% | 100% | 86% | 86% | 65% | 56%
2. Auslegungsempfehlung
Auslegung WW (Boiler) min | 120 | 120 | 120 | 129 | 129 | 244 | 315
Bedarf Gebäudeteile | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 | 38
Zuschlag für WW | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Demontage von Altanlagen
Demontage WEA | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Material WEA | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl
Kesselleistung bis | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50
Anzahl Heizkreise | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Kesselzerlegung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Demontage WW | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Material Isolierung WW | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
Größe WW bis | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500
Kellerzerlegung erforderlich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
4. Angaben zum Pufferspeicher
Abstand Pufferspeicher zu Verteiler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Minimales Einbringungsmaß | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Minimale Deckenhöhe | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Länge der Aufstellfläche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Breite der Aufstellfläche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5. Warmwasserbereitung WW
Warmwasserbereitung modernisieren | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Konzept Warmwasserbereitung | Speicher | Speicher | Speicher | Speicher | Speicher | Speicher | Speicher
Material WW Speicher | Emailliert | Emailliert | Emailliert | Emailliert | Emailliert | Emailliert | Emailliert
Aufstellart WW Speicher | Stehend | Stehend | Stehend | Stehend | Stehend | Stehend | Stehend
Speicherladesaystem gewünscht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
6. Objektdaten
Gebäudehöhe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13
Abstand WEA zum Kamin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Abstand WEA zum Verteiler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7. Wärmeerzeugungsanlage
Energieart | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets | Pellets
Anlagenkonzept | Einkesselanlage | Einkesselanlage | Einkesselanlage | Einkesselanlage | Einkesselanlage | Einkesselanlage | Einkesselanlage
Raumaustarungsvariante | Sauganlage | Sauganlage | Sauganlage | Sauganlage | Sauganlage | Sauganlage | Sauganlage
Entfernung Kessel zum Lager in m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Pelltslagerraum (Länge) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
Pelltslagerraum (Breite) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
Pelltslagerraum (Höhe) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Abstand Kessel zum Puffer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Pufferspeicher | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Abstand Kessel zum Enwässerungspunkt | bis 10 m | bis 10 m | bis 10 m | bis 10 m | bis 10 m | bis 10 m | bis 10 m
Fernüberwachung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Zuleitung Betriebsstrom | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
8. Erfassung Heizkreise
Systemtrennung modernisieren/erstellen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Hydraulische Weiche modernisieren | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Heizkreise modernisieren | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Art Heizkreis 1 | Statische Heizung | Statische Heizung | Statische Heizung | Statische Heizung | Statische Heizung | Statische Heizung | Statische Heizung
zu beheizende Fläche | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 | 510
Mischer gewünscht | nur wenn technisch erforderlich | nur wenn technisch erforderlich | nur wenn technisch erforderlich | nur wenn techn. erforderlich | nur wenn techn. erforderlich | nur wenn techn. erforderlich | nur wenn techn. erforderlich
Art Heizkreis 2 | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser
Pumpe BUS fähig (falls möglich) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
9. Wärmemengenzähler
Wärmemengenzähler exkludieren | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
10. Kamin
In bestehenden Kamin einbinden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
11. Optionen Heizzentrale
Wasseraufbereitung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Schalldämmhaube | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Ölleitung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Entfernung zu den Öltanks | bis 5 m | bis 5 m | bis 5 m | bis 5 m | bis 5 m | bis 5 m | bis 5 m
Elektroschaltschrank | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Neutralisationseinrichtung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Kodensathebeanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Schlammabscheider | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Entgasung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Pumpendruckhaltung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
12. Betriebsführung
Inspektion und Wartung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Reaktionszeit Entstörung | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Instandsetzung inklusive | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
13. Leistungsverzeichnisse
Gebäudeheizlast / Kesselleistung: | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 | 38
Instandsetzungskosten / Reparaturen (netto) | 383.7531 | 383.7531 | 383.7531 | 383.7531 | 414.9009 | 418.6026 | 539.1435
| 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75%
Inspektions- und Wartungskosten (netto) | 192.85 | 192.85 | 192.85 | 192.85 | 192.85 | 192.85 | 239.94
Investitionskosten Heizzentrale (netto) | 22685.38 | 22685.38 | 22685.38 | 22685.38 | 24465.25 | 24676.78 | 31564.83
| 2835.6725 | 1890.4483 | 1417.8363 | 1193.9674 | 1063.7065 | 987.0712 | 830.6534
• Demontage | 756.63 | 756.63 | 756.63 | 756.63 | 756.63 | 756.63 | 756.63
• Wärmeerzeugungsanlage (Pelletkessel) | 15967.8 | 15967.8 | 15967.8 | 15967.8 | 17489.87 | 17489.87 | 22387.18
• Pumpen und Armaturen Pellets | 419.16 | 419.16 | 419.16 | 419.16 | 419.16 | 419.16 | 503.16
• Wasseraufbereitung | 134.49 | 134.49 | 134.49 | 134.49 | 134.49 | 134.49 | 152
• Warmwasserspeicher | 931.43 | 931.43 | 931.43 | 931.43 | 931.43 | 1142.96 | 1163.96
• Pufferspeicher | 1579.25 | 1579.25 | 1579.25 | 1579.25 | 1688.58 | 1688.58 | 2257.66
• Ausdehnungsgefäß | 444.58 | 444.58 | 444.58 | 444.58 | 547.34 | 547.34 | 1285.34
• Pauschalen | 2452.04 | 2452.04 | 2452.04 | 2452.04 | 2497.75 | 2497.75 | 3058.9
14. Zusatzleistungen bei Heizungseinbau
• Hydraulischer Abgleich (zwingend für die Förderung)
• Demontage der Altanalge
• Ausdehnungsgefäß
• Heizungspumpe (optional, falls notwendig)
• Heizungsmischer (optional, falls notwendig)
• Mischer Stellmotor (optional, falls notwendig)
• Zirkulationspumpe (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Heizung (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Kaltwasser (optional, falls notwendig)
• Schlammabscheider (optional)
• ….
Investitionskosten für Vergleichsberechnung | 24457.7606 | 24457.7606 | 24457.7606 | 24457.7606 | 26453.5215 | 26453.5215 | 33747.091