## Ergebnis
Wärmegestehungskosten Scheitholzkessel (Bestand)
alle Angaben sind Bruttopreise
Nummer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
zu beheizende Fläche | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 | 510
Heizleistung des Gebäudes | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 | 38
Heizleistung pro Quadratmeter | 80 | 80 | 80 | 77 | 77 | 75 | 75
Vollbenutzungsstunden | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900
Wärmeverbrauch | 14400 | 21600 | 28800 | 35150 | 42550 | 47500 | 72200
Jahresnutzungsgrad Kessel | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78%
Energieinhalt Scheitholz | 18461.5385 | 27692.3077 | 36923.0769 | 45064.1026 | 54551.2821 | 60897.4359 | 92564.1026
Scheitholzverbrauch (Hartholz 50% / Weichholz 50%) | 13.7979 | 20.6968 | 27.5957 | 33.6802 | 40.7708 | 45.5138 | 69.1809
| 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338 | 1338
Brennstoffkosten | 827.8717 | 1241.8075 | 1655.7434 | 2020.8118 | 2446.2458 | 2730.8267 | 4150.8566
Scheitholzkosten (frei Grundstück, Länge: 1 m, 50% Hartholz / 50% Weichholz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 4.4843 | 4.4843 | 4.4843 | 4.4843 | 4.4843 | 4.4843 | 4.4843
Arbeitsaufwand | 34.4947 | 51.742 | 68.9893 | 84.2005 | 101.9269 | 113.7844 | 172.9524
Holz auf 50 cm schneiden und ansetzen | 13.7979 | 20.6968 | 27.5957 | 33.6802 | 40.7708 | 45.5138 | 69.1809
Kostenansatz | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Stromkosten für Kesselbetrieb | 58.8816 | 88.3224 | 117.7632 | 143.7284 | 173.987 | 194.2275 | 295.2258
Stromverbrauch | 216 | 324 | 432 | 527.25 | 638.25 | 712.5 | 1083
Strompreis | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26 | 27.26
Verbrauchsgebundene Kosten | 921.2479 | 1381.8719 | 1842.4959 | 2248.7406 | 2722.1597 | 3038.8387 | 4619.0348
Wartungskosten | 229.4915 | 229.4915 | 229.4915 | 229.4915 | 229.4915 | 229.4915 | 285.5286
ø Reparaturkosten (25 Jahre) | 320.7058 | 320.7058 | 320.7058 | 320.7058 | 330.8434 | 332.9332 | 400.2317
ø Schornsteinfegerkosten | 182.4758 | 182.4758 | 182.4758 | 182.4758 | 182.4758 | 182.4758 | 182.4758
Arbeitsaufwand | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525
Kessel schürren, Kessel reinigen, Holz in Heizkeller räumen, … | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
| 24.6575 | 26.3014 | 27.9452 | 29.589 | 31.2329 | 32.8767 | 34.5205
Kostenansatz | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Betriebsgebundene Kosten | 1107.6731 | 1132.6731 | 1157.6731 | 1182.6731 | 1217.8107 | 1244.9005 | 1393.2361
#
Investitionskosten | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 17145.6033 | 17013.2991 | 19955.7169
Zusatzleistungen beim Heizungseinbau | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell
Förderung mit Heizöltausch (45%) | 7509.8681 | 7509.8681 | 7509.8681 | 7509.8681 | 7715.5215 | 7655.9846 | 8980.0726
hydraulischer Abgleich (Schätzkosten) | 900 | 960 | 1020 | 1080 | 1140 | 1200 | 1380
Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell | individuell
Förderung für Heizungsoptimierung (20%) | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | 240 | 276
Gesamtkosten nach Förderung | 9898.7276 | 9946.7276 | 9994.7276 | 10042.7276 | 10342.0818 | 10317.3145 | 12079.6443
Nutzungsdauer | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Zinssatz (kalkulatorisch) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2%
Kapitalgebundene Kosten | 507.0172 | 509.4758 | 511.9343 | 514.3929 | 529.726 | 528.4574 | 618.7247
Gesamtkosten | 2535.9382 | 3024.0208 | 3512.1033 | 3945.8067 | 4469.6964 | 4812.1966 | 6630.9956
| 17.6107 | 14.0001 | 12.1948 | 11.2256 | 10.5046 | 10.1309 | 9.1842

## Kapital- & Betriebsgeb. Kosten
Ermittlung der Investitions-, Finanzierungs- und betriebsgebundenen Kosten von Scheitholzkessel inkl. Brauchwarmwasserbereitung
Wärmeerzeugungsanlage (WEA): | Modernisierung
Warmwasserbereitung (WW) über WEA: | ja
Verfügbarkeitsstandart WW: | normaler Standard
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1. Erfassung der Gebäudeteile
Gebäudeart | EFH | EFH | EFH | ZFH | ZFH | MFH | MFH
Bedarfsklasse | WSVO 1982 | WSVO 1982 | WSVO 1982 | WSVO 1982 | WSVO 1982 | WSVO 1982 | WSVO 1982
Baujahr | 1982 bis 1993 | 1982 bis 1993 | 1982 bis 1993 | 1982 bis 1993 | 1982 bis 1993 | 1982 bis 1993 | 1982 bis 1993
zu beheizende Fläche | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 | 510
Vollbenutzungsstunden | 1800 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1900
Raumhöhe | Bis 2,8 m | Bis 2,8 m | Bis 2,8 m | Bis 2,8 m | Bis 2,8 m | Bis 2,8 m | Bis 2,8 m
Anzahl der Verbraucher / Wohneinheiten (ab MFH) | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6
Gleichzeitigkeitsfaktor | 100% | 100% | 100% | 86% | 86% | 65% | 56%
2. Auslegungsempfehlung
Auslegung WW (Boiler) min | 120 | 120 | 120 | 129 | 129 | 244 | 315
Bedarf Gebäudeteile | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 | 38
Zuschlag für WW | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Demontage von Altanlagen
Demontage WEA | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Material WEA | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl
Kesselleistung bis | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50
Anzahl Heizkreise | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Kesselzerlegung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Demontage WW | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Material Isolierung WW | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard
Größe WW bis | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500
Kellerzerlegung erforderlich | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
4. Angaben zum Pufferspeicher
Abstand Pufferspeicher zu Verteiler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Minimales Einbringungsmaß | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
Minimale Deckenhöhe | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
Länge der Aufstellfläche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Breite der Aufstellfläche | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5. Warmwasserbereitung WW
Warmwasserbereitung modernisieren | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Konzept Warmwasserbereitung | Speicher | Speicher | Speicher | Speicher | Speicher | Speicher | Speicher
Material WW Speicher | Emailliert | Emailliert | Emailliert | Emailliert | Emailliert | Emailliert | Emailliert
Aufstellart WW Speicher | Stehend | Stehend | Stehend | Stehend | Stehend | Stehend | Stehend
Speicherladesaystem gewünscht | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
6. Objektdaten
Gebäudehöhe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13
Abstand WEA zum Kamin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Abstand WEA zum Verteiler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
7. Wärmeerzeugungsanlage
Energieart | Scheitholz | Scheitholz | Scheitholz | Scheitholz | Scheitholz | Scheitholz | Scheitholz
Anlagenkonzept | Einkesselanlage | Einkesselanlage | Einkesselanlage | Einkesselanlage | Einkesselanlage | Einkesselanlage | Einkesselanlage
Abstand Kessel zum Puffer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Pufferspeicher | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
Abstand Kessel zum Enwässerungspunkt | bis 10 m | bis 10 m | bis 10 m | bis 10 m | bis 10 m | bis 10 m | bis 10 m
Fernüberwachung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Zuleitung Betriebsstrom | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
8. Erfassung Heizkreise
Systemtrennung modernisieren/erstellen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Hydraulische Weiche modernisieren | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Heizkreise modernisieren | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Art Heizkreis 1 | Statische Heizung | Statische Heizung | Statische Heizung | Statische Heizung | Statische Heizung | Statische Heizung | Statische Heizung
zu beheizende Fläche | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 340 | 510
Mischer gewünscht | nur wenn technisch erforderlich | nur wenn technisch erforderlich | nur wenn technisch erforderlich | nur wenn techn. erforderlich | nur wenn techn. erforderlich | nur wenn techn. erforderlich | nur wenn techn. erforderlich
Art Heizkreis 2 | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser | Warmwasser
Pumpe BUS fähig (falls möglich) | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
9. Wärmemengenzähler
Wärmemengenzähler exkludieren | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
10. Kamin
In bestehenden Kamin einbinden | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
11. Optionen Heizzentrale
Wasseraufbereitung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Schalldämmhaube | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Ölleitung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Entfernung zu den Öltanks | bis 5 m | bis 5 m | bis 5 m | bis 5 m | bis 5 m | bis 5 m | bis 5 m
Elektroschaltschrank | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Neutralisationseinrichtung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Kodensathebeanlage | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Schlammabscheider | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Entgasung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
Pumpendruckhaltung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein
12. Betriebsführung
Inspektion und Wartung | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
Reaktionszeit Entstörung | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24
Instandsetzung inklusive | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja
12. Leistungsverzeichnisse
Gebäudeheizlast / Kesselleistung: | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 | 38
Instandsetzungskosten / Reparaturen (netto) | 269.5007 | 269.5007 | 269.5007 | 269.5007 | 278.0197 | 279.7758 | 336.3292
| 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75%
Inspektions- und Wartungskosten (netto) | 192.85 | 192.85 | 192.85 | 192.85 | 192.85 | 192.85 | 239.94
Investitionskosten Heizzentrale (netto) | 16156.67 | 16156.67 | 16156.67 | 16156.67 | 16643.47 | 16743.82 | 19975.44
| 2019.5837 | 1346.3892 | 1009.7919 | 850.3511 | 723.6291 | 669.7528 | 525.6695
• Demontage | 756.63 | 756.63 | 756.63 | 756.63 | 756.63 | 756.63 | 756.63
• Wärmeerzeugungsanlage (Scheitholzkessel) | 9439.09 | 9439.09 | 9439.09 | 9439.09 | 9668.09 | 9668.09 | 10797.79
• Pumpen und Armaturen | 419.16 | 419.16 | 419.16 | 419.16 | 419.16 | 419.16 | 503.16
• Wasseraufbereitung | 134.49 | 134.49 | 134.49 | 134.49 | 134.49 | 134.49 | 152
• Warmwasserspeicher | 931.43 | 931.43 | 931.43 | 931.43 | 931.43 | 1142.96 | 1163.96
• Pufferspeicher | 1579.25 | 1579.25 | 1579.25 | 1579.25 | 1688.58 | 1579.25 | 2257.66
• Ausdehnungsgefäß | 444.58 | 444.58 | 444.58 | 444.58 | 547.34 | 547.34 | 1285.34
• Pauschalen | 2452.04 | 2452.04 | 2452.04 | 2452.04 | 2497.75 | 2495.9 | 3058.9
13. Zusatzleistungen bei Heizungseinbau
• Hydraulischer Abgleich (zwingend für die Förderung)
• Demontage der Altanalge
• Ausdehnungsgefäß
• Heizungspumpe (optional, falls notwendig)
• Heizungsmischer (optional, falls notwendig)
• Mischer Stellmotor (optional, falls notwendig)
• Zirkulationspumpe (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Heizung (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Kaltwasser (optional, falls notwendig)
• Schlammabscheider (optional)
• ….
Investitionskosten für Vergleichsberechnung | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 17145.6033 | 17013.2991 | 19955.7169

## Daten
Berechnungsdaten: |  |  | Quelle
ø Scheitholzkosten (Hartholz): |  | 91.295 | 5.94
ø Scheitholzkosten (Weichholz): |  | 70.555 | 6.195
Mehrwertsteuer Brennholz: |  | 7%
Jahresnutzungsgrad Kessel: |  | 78% | TFZ
ø Heizwert Hartholz: |  | 1537 | TFZ
ø Heizwert Weichholz: |  | 1139 | TFZ
Kaminkehrer |  | 159
Stromverbrauch je kWh Wärme: |  | 1.5% | TFZ
Strompreis: |  | 27.26 | LEW
Sortiment: |  | Bruttopreis inkl. Lieferung 10 km |  |  | Bruttopreis pro kWh inkl. Lieferung 10 km
|  | Mittelwert | Minimum | Maximum | Mittelwert | Minimum | Maximum
Meterware Hartholz gespalten |  | 83.91 | 62 | 97.5 | 5.46 | 4.03 | 6.34
Meterware Weichholz gespalten |  | 61.73 | 47 | 70 | 5.42 | 4.13 | 6.15
33 cm Hartholz gespalten |  | 98.68 | 72 | 128.23 | 6.42 | 4.68 | 8.34
33 cm Weichholz gespalten |  | 79.38 | 57 | 100.67 | 6.97 | 5 | 8.84
Sortiment: |  | Nettopreis inkl. Lieferung 10 km |  |  | Nettopreis pro kWh inkl. Lieferung 10 km
|  | Mittelwert | Minimum | Maximum | Mittelwert | Minimum | Maximum
Meterware Hartholz gespalten |  | 78.4206 | 57.9439 | 91.1215 | 5.1028 | 3.7664 | 5.9252
Meterware Weichholz gespalten |  | 57.6916 | 43.9252 | 65.4206 | 5.0654 | 3.8598 | 5.7477
33 cm Hartholz gespalten |  | 92.2243 | 67.2897 | 119.8411 | 6 | 4.3738 | 7.7944
33 cm Weichholz gespalten |  | 74.1869 | 53.271 | 94.0841 | 6.514 | 4.6729 | 8.2617
Berechnung der eigenen Kosten:
Brennholzkosten |  | Holzkosten | [5 empty] | Arbeitszeit |  |  | Sonstige Kosten |  | Gesamtkosten (Holz) |  | Heizwert |  | Wärme |  | Stromkosten |  | Verbrauchskosten
Buchenholz (4 m) | 2014-02-15 | 64.5 | 7% | 69.015 | 25 | 1725.375 | 2.75 | 68.75 | 5 | 343.75 | 5 | 125 | 2194.125 | 87.765 | 38425 | 5.7101 | 29971.5 | 7.3207 | 449.5725 | 122.5535 | 2316.6785 | 7.7296
Buchenholz (4 m) | 2015-01-17 | 64.5 | 7% | 69.015 | 25 | 1725.375 | 2.75 | 68.75 | 5 | 343.75 | 5 | 125 | 2194.125 | 87.765 | 38425 | 5.7101 | 29971.5 | 7.3207 | 449.5725 | 122.5535 | 2316.6785 | 7.7296
Buchenholz (4 m) | 2017-12-22 | 59 | 7% | 63.13 | 25 | 1578.25 | 2.75 | 68.75 | 5 | 343.75 | 5 | 125 | 2047 | 81.88 | 38425 | 5.3273 | 29971.5 | 6.8298 | 449.5725 | 122.5535 | 2169.5535 | 7.2387
Buchenholz (4 m) | 2019-02-02 | 61 | 7% | 65.27 | 25 | 1631.75 | 2.75 | 68.75 | 5 | 343.75 | 5 | 125 | 2100.5 | 84.02 | 38425 | 5.4665 | 29971.5 | 7.0083 | 449.5725 | 122.5535 | 2223.0535 | 7.4172
Kaminkehrerkosten |  |  |  | 2020-11-12 | 2020-08-15 | 2018-12-01 | 2017-12-20 | 2016-12-04 | 2014-12-07 | 2014-11-23
Grundwert je Gebäude |  | 2 x in 7 Jahren |  |  | 11.7
Feuerstättenschau |  |  |  |  | 10
Zuschlag je Feuerstätte |  |  |  |  | 12
Ausstellung eines Bescheides |  |  |  |  | 10
Kehr- und Überprüfungsgebühren
Kehr- und Überprüfungsgebühren
Grundwert je Gebäude für Kehr- und Überprüfungsarbeiten |  |  |  | 27.6 |  | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6
Grundwert je Gebäude für Überprüfungsarbeiten |  |  |  | 3.5 |  | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
Anteilige Fahrtpauschale pro Arbeitsgang je Nutzungseinheit |  |  |  | 24.6 |  | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6
Überprüfung der Abgasanalge (Öl) |  |  |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3
Kehrarbeiten an senkrechten Teilen von Abgasanlagen |  |  |  | 9 |  | 9 | 9 | 9 | 9
Abgasrohr kehren |  |  |  | 7 |  | 7 | 7 | 7 | 7
Anteilige Fahrtpauschale pro Arbeitsgang je Nutzungseinheit |  |  |  | 8.2 |  | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2
Abgaswegeüberprüfung für Feuerstätten Öl |  |  |  | 15.8 |  | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 13.8
Emissionsmessung (Öl) | [6 empty] | 10.3 | 0 | 10.3
Emissionsmessung (Holz) |  |  |  | 75.7 |  | 75.7 |  | 75.7 |  | 75.7
Summe Arbeitswerte (AW): |  |  |  | 174.4 | 43.2 | 174.4 | 109 | 174.4 | 107 | 75.7
|  |  | 1 AW = | 1.18 | 1.2 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.05 | 1.05
Gesamtkosten (netto) |  |  |  | 205.792 | 51.84 | 198.816 | 120.99 | 190.096 | 112.35 | 79.485
Gesamtkosten (brutto) |  |  |  | 244.8925 | 61.6896 | 236.591 | 143.9781 | 226.2142 | 133.6965 | 94.5871
Kosten für Scheitholzkessel: |  | 182.4758 |  | 137.9626 | 44.5131
Kosten für Heizölkessel: |  | 94.8537 |  | 50.3406 | 44.5131
Reparaturkosten Holzkessel
2018-12-20 | Turboscheibe-Topfbrenner |  | 220 |  | Anmerkungen:
2017-12-06 | Reparatur Steuerung |  | 198 |  | - Holzkessel nur halbjährlich in Betrieb
2015-12-28 | Brennerschale |  | 173 |  | - sämtliche Reparaturen selbst durchgeführt
2013-11-25 | Dichtungen |  | 80
2012-11-07 | Einsatz komplett |  | 555 |  | Angesetze durchschnittlich Reparaturkosten von 330 €/a daher plausibel
2012-10-25 | Topfbrennring |  | 139
2011-04-01 | Brennertopf-Scheibe |  | 116
2008-10-20 | Brennertopf-Scheibe |  | 116
1597
Einbau: | 2006 |  | 106.4667
Zeitaufwand Betrieb des Scheitholzkessels |  |  | 180
- 6 Monate Schürren (180 Tage)
- Holz reinräumen
- Kesselreinigung
Sonstige Kosten |  |  | 5
- Traktor / Diesel
- Holzspalter / Strom
- Motorsäge / Sprit