## Ergebnis
Vergleichsberechnung Heizölkessel / Nahwärme
alle Angaben sind Bruttopreise
Heizölheizung | derzeitige Ölheizung |  | zukünftige Ölheizung | Nahwärme
Kesseltyp: | Brennwert |  | Brennwert
Kesseltyp
zu beheizende Fläche | 102 |  | 102 | 102 | zu beheizende Fläche |  |  |  | Nieder- temperatur
Brennwert
Heizleistung der zu beheizenden Fläche | 4.59 |  | 4.59 | 4.59 | Heizleistung der zu beheizenden Fläche | Berechnung gültig bis 40 kW
Heizleistung pro Quadratmeter des Gebäudes | 45 |  | 45 | 45 | Heizleistung pro Quadratmeter des Gebäudes
Jahresnutzungsgrad
Heizölverbrauch pro Jahr | 1300 |  | 1299.9503 | 12120.7755 | Wärmelieferung pro Jahr (Ersatz Heizöl) |  |  | Typ | Heizwert | Brennwert
[8 empty] | NT-Kessel | 80.51% | 75.5%
Jahresnutzungsgrad Heizölkessel | 91.92% |  | 91.93% | 98% | Jahresnutzungsgrad Wärmetauscher | Der Jahresnutzungsgrad gibt an wieviel von der im Brennstoff enthaltenen Wärmeenergie in Nutzwärme umgesetzt wird. Die hier angegeben Jahresnutzungsgrade wurden im Rahmen eines Felduntersuchung der Fachhochschule Wolfenbüttel ermittelt. Es wurden über 70 Heizungsanlagen vermessen um die realen Jahresnutzungsgrade zu erhalten. |  | Brennwert | 91.92% | 86.2%
Energieinhalt je Liter Heizöl (Heizwert) | 9.94 |  | 9.94
Wärmebedarf pro Jahr | 11878.36 |  | 11878.36 | 11878.36 | Wärmebedarf pro Jahr
[8 empty] | Heizöl leicht | 93.77%
Brennstoffkosten Heizölkesssel | 1072.7184 |  | 1072.6774 | 787.8504 | Wärmebezugskosten (Ersatz Heizöl) | Die Heizölpreise und CO2-Kosten sind zu finden unter: |  | Brennwert | 10.6
Heizölpreis (ø 2008 bis 2020) | 65 |  | 65 | 6.5 | Arbeitspreis | https://www.tecson.de/pheizoel.html |  | Heizwert | 9.94
CO2-Kosten (gesetzlicher Wert für 2025) | 17.5168 |  | 17.5168 |  |  | https://www.ihk.de/co2-preisrechner | Achtung: Hier werden Nettowerte angegegben | Quelle: Bafa
Stromkosten für Kesselbetrieb | 32.3804 |  | 32.3804 | 192.2806 | Wärmebezugskosten (Ersatz Scheitholz) | Wer nach einem Anlschluss an das Wärmenetz seinen Einzelofen weniger benutzt, bezieht mehr Nahwärme. Dies wird hier anhand der Eingaben unter "Einzelofen" automatisch berücksichtigt.
Stromverbrauch (1% des Wärmebedarfs) | 118.7836 |  | 118.7836 | 2958.1633 | Wärmelieferung pro Jahr (Ersatz Scheitholz) |  |  | ø Heizwert Hartholz: |  | 1537
Strompreis | 27.26 |  | 27.26 | 3.3333 | Reduzierung Scheitholzverbrauch |  |  | ø Heizwert Weichholz: |  | 1139
Einzelofen (Kachel- / Schwedenofen)
Scheitholzverbrauch pro Jahr (Kachelofen) | 5 |  | 5 | 1.6667 | Scheitholzverbrauch pro Jahr (Einzelofen) | Oftmals wird der Kachel- oder Schwedenofen weniger genutzt, wenn ein Nahwärmeanschluss errichtet wurde, da kein "teures Heizöl" eingespart werden muss/soll. (Voreinstellung 1/3)
Anteil Hartholz | 50% |  | 50% | 50% | Anteil Hartholz
Anteil Weichholz | 50% |  | 50% | 50% | Anteil Weichholz
Jahresnutzungsgrad Kachel-/Schwedenofen | 65% |  | 65% | 65% | Jahresnutzungsgrad Kachel-/Schwedenofen | Der Jahresnutzungsgrad einer Einzelfeuerung beträgt nach Angaben der bimomassefreundlichen "Bay. Landes-anstalt für Wald- und Forstwirtschaft" 65%. (Merkblatt 34)
Energieinhalt je Ster | 1338 |  | 1338 | 1338 | Energieinhalt je Ster
Wärmeerzeugung pro Jahr | 4348.5 |  | 4348.5 | 1449.5 | Wärmeerzeugung pro Jahr
Brennstoffkosten Kachel-/Schwedenofen | 356.12 |  | 356.12 | 118.7067 | Brennstoffkosten Kachel-/Schwedenofen | Laut Angaben des biomassefreundlichen "Technologie- und Förderzeuntrum für Nachwachsende Rohstoffe" (TFZ-Merkblatt 21WBr003; Stand Januar 2021) betragen die durchschnittlichen Kosten für Hartholz 98,68 €/Ster und für Weichholz 79,38 €/Ster. Die minimalen Kosten wurden mit 72 €/Ster Hartholz bzw. 57 €/Ster Wichholz angegeben. (Voreinstellung: 80% der durchschnittlichen Holzpreise)
Scheitholzpreis (ofenfertig) | 71.224 |  | 71.224 | 71.224 | Scheitholzpreis (ofenfertig)
Gesamtwärmeverbrauch des Gebäudes | 16226.86 | 0 | 16226.86 | 16226.86 | Gesamtwärmeverbrauch des Gebäudes
Verbrauchsgebundene Kosten | 1461.2188 |  | 1461.1778 | 1098.8377 | Verbrauchsgebundene Kosten
| 9.0049 |  | 9.0047 | 6.7717
Wartungskosten | 129.4085 |  | 129.4085 | 600 | Leistungspreis | Durchschnittliche Kosten die für die Wartung angesetzt werden (z.B. Wartungsvertrag mit Heizungsbauer)
ø Reparaturkosten (25 Jahre) | 121.5001 |  | 121.5001 |  |  | Durchschnittliche jährliche Kosten für Reparatur der Heizungsanlage
ø Schornsteinfegerkosten | 94.85 |  | 94.85 |  |  | Kaminkehrerkosten für Kehrarbeiten, Emissionsmessung, Feuerstättenschau, Bescheide, ...
Betriebsgebundene Kosten | 345.7586 |  | 345.7586 | 600 | Betriebsgebundene Kosten
#
Verbrauchs- und Betriebskosten | 1806.9774 |  | 1806.9364 | 1698.8377 | Verbrauchs- und Betriebskosten | Dies sind die jährlich zu erwartenden Kosten, wenn der Einmalbeitrag in Höhe von 9.950 € und die gegebenenfalls gebäudeindividuellen Zusatzleistungen bezahlt wurden.
| 11.1357 |  | 11.1355 | 10.4693
Davon sind:
|  |  |  | 980.131 | Wärmeverbrauch (Nahwärme)
|  |  |  | 600 | Leistungspreis
|  |  |  | 1580.131 | Gesamtkosten Nahwärme
|  |  |  | 118.7067 | Scheitholzkosten für Kachel-/Schwedenofen
Die folgenden Kosten fallen alle 20 - 30 Jahre bei der Heizungserneuerung an. |  |  |  | Die folgenden Kosten fallen bei der Nahwärme einmalig an.
Investitionskosten in neue Heizölheizung |  |  | 9000.0057 | 9950 | Einmalbeitrag bei Anschluss an die Nahwärme
Zusatzleistungen beim Heizungseinbau |  |  | 0 | 0 | Zusatzleistungen beim Nahwärmeanschluss | Diese Kosten sind individuell für jedes Gebäude zu ermitteln.
Förderung ohne / mit Heizöltausch (35% / 45%) |  |  | 0% | 45% | (nur für Zusatzleistungen)
|  |  | 0 | 0 | Förderung der Zusatzleistungen
Gesamtinvestition nach Förderung |  |  | 9000.0057 | 9950 | Gesamtinvestition nach Förderung
Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung |  |  | 0 | 0 | Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung | Diese Kosten sind individuell für jedes Gebäude zu ermitteln.
hydraulischer Abgleich (Schätzkostenansatz) |  |  | 0 | 1000 | hydraulischer Abgleich (Schätzkostenansatz)
Förderung für Heizungsoptimierung (20%) |  |  | 0 | 200 | Förderung für Heizungsoptimierung (20%)
Gesamtinvestition nach Förderung |  |  | 9000.0057 | 10750 | Gesamtinvestition nach Förderung
Nutzungsdauer |  |  | 25 | 25 | Nutzungsdauer
Zinssatz (kalkulatorisch) |  |  | 2% | 2% | Zinssatz (kalkulatorisch)
Kapitalgebundene Kosten |  |  | 460.9842 | 550.6197 | Kapitalgebundene Kosten
Gesamtkosten der Wärmeversorgung |  |  | 2267.9206 | 2249.4574 | Gesamtkosten der Wärmeversorgung | Dies sind die jährlich zu erwartenden Kosten, wenn der Einmalbeitrag in Höhe von 9.950 € und die gegebenenfalls Gebäudeindividuellen Zusatzleistungen nicht bezahlt wurden.
|  |  | 13.9763 | 13.8626
Davon sind:
|  |  |  | 980.131 | Wärmeverbrauch (Nahwärme)
|  |  |  | 600 | Leistungspreis
|  |  |  | 509.6434 | Grundpreis (wenn keine Einmalzahlung geleistet wird) | Erst ab dem Zeitpunkt zu bezahlen, wenn der Hauptwärmeerzeuger der Zentralheizung älter als 20 Jahre ist.
|  |  |  | 2089.7744 | Gesamtkosten Nahwärme
|  |  |  | 118.7067 | Scheitholzkosten für Kachel-/Schwedenofen
|  |  |  | 0 | Zusatzleistungen beim Nahwärmeanschluss
|  |  |  | 40.9764 | Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung
|  |  |  | 40.9764 | Gesamtkosten der Zusatzleistungen | Eventuell notwendige Zusatzleistungen sind von jedem selbst zu begleichen.

## Daten
Leistungsverzeichnisse | [7 empty] | für Berechnung | Gebäude
Gebäudeheizlast / Kesselleistung: | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 | 38 | 8 | 4.59
Instandsetzungskosten / Reparaturen | 121.5001 | 121.5001 | 121.5001 | 121.5001 | 125.6209 | 125.5912 | 130.5872 | 121.5001
| 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35%
Inspektions- und Wartungskosten | 129.4085 | 129.4085 | 129.4085 | 129.5632 | 129.5632 | 129.5632 | 137.8377 | 129.4085
Investitionskosten Heizzentrale | 9000.0057 | 9000.0057 | 9000.0057 | 9000.0057 | 9305.2526 | 9303.0511 | 9673.1292 | 9000.0057
| 1125.0007 | 750.0005 | 562.5004 | 473.6845 | 404.5762 | 372.122 | 254.556 | 1125.0007
• Wärmeerzeugungsanlage | 6021.6975 | 6021.6975 | 6021.6975 | 6021.6975 | 6198.71 | 6198.71 | 6399.4987
• Wasseraufbereitung | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 167.1831
• Brenner | 261.4073 | 261.4073 | 261.4073 | 261.4073 | 261.4073 | 261.4073 | 261.4073
• Kamin (Ertüchtigung für Brennwert) | 1046.3194 | 1046.3194 | 1046.3194 | 1046.3194 | 1140.02 | 1140.02 | 1265.2913
• Pauschalen | 1510.5384 | 1510.5384 | 1510.5384 | 1510.5384 | 1545.0722 | 1542.8707 | 1579.7488
Zusatzleistungen bei Heizungseinbau
• Hydraulischer Abgleich (zwingend für die Förderung) | Diese Kosten sind individuell für jedes Gebäude zu ermitteln und nicht im Wärmepreis, sowie in den angesetzten Investitionskosten für eine neue Heizölbrennwertheizung enthalten.
• Demontage der Altanalge (optional, falls notwendig)
• Brauchwarmwasserspeicher (optional, falls notwendig)
• Ausdehnungsgefäß (optional, falls notwendig)
• Heizungspumpe (optional, falls notwendig)
• Heizungsmischer (optional, falls notwendig)
• Mischer Stellmotor (optional, falls notwendig)
• Zirkulationspumpe (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Heizung (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Kaltwasser (optional, falls notwendig)
• Schlammabscheider (optional)
• ….
Investitionskosten für Vergleichsberechnung | 9000.0057 | 9000.0057 | 9000.0057 | 9000.0057 | 9305.2526 | 9303.0511 | 9673.1292