## Ergebnis
Vergleichsberechnung Scheitholzkessel / Nahwärme
alle Angaben sind Bruttopreise
Holzheizung | derzeitige Holzheizung | zukünftige Holzheizung | Nahwärme
Kesseltyp: | Scheitholz | Scheitholz
Kesseltyp
zu beheizende Fläche | 160 | 160 | 160 | zu beheizende Fläche |  |  | Nieder- temperatur
Brennwert
Heizleistung der zu beheizenden Fläche | 15.2 | 15.2 | 15.2 | Heizleistung der zu beheizenden Fläche | Berechnung gültig bis 40 kW
Heizleistung pro Quadratmeter des Gebäudes | 95 | 95 | 95 | Heizleistung pro Quadratmeter des Gebäudes
Jahresnutzungsgrad
Heizöl- / Scheitholzverbrauch pro Jahr | 15 | 15 | 15974.0816 | Wärmelieferung pro Jahr (Ersatz Strom / Scheitholz) |  | Typ | Heizwert | Brennwert
Jahresnutzungsgrad Scheitholzkessel | 78% | 78% | 98% | Jahresnutzungsgrad Wärmetauscher | Der Jahresnutzungsgrad einer Scheitholzheizung beträgt nach Angaben der bimomassefreundlichen "Bay. Landes-anstalt für Wald- und Forstwirtschaft" 78%. (Merkblatt 34)
Energieinhalt je Ster (Heizwert) | 1338 | 1338
Anteil Hartholz | 50% | 50% | 15654.6 | Wärmebedarf pro Jahr
Anteil Weichholz | 50% | 50%
Wärmebedarf pro Jahr | 15654.6 | 15654.6
Brennstoffkosten Scheitholzkesssel (gespalten, 50 cm, geliefert & angesetzt) | 975 | 975 | 1038.3153 | Wärmebezugskosten (Ersatz Scheitholz) | Laut Angaben des biomassefreundlichen "Technologie- und Förderzeuntrum für Nachwachsende Rohstoffe" (TFZ-Merkblatt 21WBr003; Stand Januar 2021) betragen die durchschnittlichen Kosten (Meterware) für Hartholz 83,91 €/Ster und für Weichholz 61,73 €/Ster. (Voreinstellung: 80% der Mittelwerte der gennanten Holzpreise. Hierfür sollte es auf jeden Fall jeder verkaufen können, wenn er den gerne Holz macht. )
| 65 | 65 | 6.5 | Arbeitspreis
Scheitholzpreis Hartholz | 73.3293 | 73.3293
Scheitholzpreis Weichholz | 56.6707 | 56.6707 |  |  |  | ø Scheitholzkosten (Hartholz): |  | 91.295
[6 empty] | ø Scheitholzkosten (Weichholz): |  | 70.555
Stromkosten für Kesselbetrieb | 64.0117 | 64.0117 | 0 | Wärmebezugskosten (Ersatz Scheitholz Einzelofen) | Wer nach einem Anlschluss an das Wärmenetz seinen Einzelofen weniger benutzt, bezieht mehr Nahwärme. Dies wird hier anhand der Eingaben unter "Einzelofen" automatisch berücksichtigt.
Stromverbrauch (1,5% des Wärmebedarfs) | 234.819 | 234.819 | 0 | Wärmelieferung pro Jahr (Ersatz Scheitholz Einzelofen) |  | ø Heizwert Hartholz: |  | 1537
Strompreis | 27.26 | 27.26 | 0 | Reduzierung Scheitholzverbrauch (Einzelofen) |  | ø Heizwert Weichholz: |  | 1139
Einzelofen (Kachel- / Schwedenofen)
Scheitholzverbrauch pro Jahr (Kachelofen) | 0 | 0 | 0 | Scheitholzverbrauch pro Jahr (Kachelofen) | Oftmals wird der Kachel- oder Schwedenofen weniger genutzt, wenn ein Nahwärmeanschluss errichtet wurde, da kein "teures Heizöl" eingespart werden muss/soll. (Voreinstellung 1/3)
Anteil Hartholz | 50% | 50% | 50% | Anteil Hartholz
Anteil Weichholz | 50% | 50% | 50% | Anteil Weichholz
Jahresnutzungsgrad Kachel-/Schwedenofen | 65% | 65% | 65% | Jahresnutzungsgrad Kachel-/Schwedenofen | Der Jahresnutzungsgrad einer Einzelfeuerung beträgt nach Angaben der bimomassefreundlichen "Bay. Landes-anstalt für Wald- und Forstwirtschaft" 65%. (Merkblatt 34)
Energieinhalt je Ster | 0 | 0 | 0 | Energieinhalt je Ster
Wärmeerzeugung pro Jahr | 0 | 0 | 0 | Wärmeerzeugung pro Jahr
Brennstoffkosten Kachel-/Schwedenofen | 0 | 0 | 0 | Brennstoffkosten Kachel-/Schwedenofen | Laut Angaben des biomassefreundlichen "Technologie- und Förderzeuntrum für Nachwachsende Rohstoffe" (TFZ-Merkblatt 21WBr003; Stand Januar 2021) betragen die durchschnittlichen Kosten für Hartholz 98,68 €/Ster und für Weichholz 79,38 €/Ster. Die minimalen Kosten wurden mit 72 €/Ster Hartholz bzw. 57 €/Ster Weichholz angegeben. (Hierfür sollte es auf jeden Fall jeder verkaufen können, wenn er den gerne Holz macht.) (Voreinstellung: Mittelwerte der gennanten Holzpreise)
Scheitholzpreis (ofenfertig) | 89.03 | 89.03 | 89.03 | Scheitholzpreis (ofenfertig)
Gesamtwärmeverbrauch des Gebäudes | 15654.6 | 15654.6 | 15654.6 | Gesamtwärmeverbrauch des Gebäudes
Verbrauchsgebundene Kosten | 1039.0117 | 1039.0117 | 1038.3153 | Verbrauchsgebundene Kosten
| 6.6371 | 6.6371 | 6.6327
Wartungskosten | 183.5932 | 183.5932 | 603 | Leistungspreis | Durchschnittliche Kosten die für die Wartung angesetzt werden (z.B. Wartungsvertrag mit Heizungsbauer)
ø Reparaturkosten (25 Jahre) | 292.0504 | 292.0504 |  |  | Durchschnittliche jährliche Kosten für Reparatur der Heizungsanlage
ø Schornsteinfegerkosten | 185 | 185 |  |  | Kaminkehrerkosten für Kehrarbeiten, Emissionsmessung, Feuerstättenschau, Bescheide, ...
Arbeitsaufwand | 225 | 225
Kessel schürren, Kessel reinigen, Holz in Heizkeller räumen, … | 90 | 90
| 14.7945 | 14.7945
Kostenansatz | 2.5 | 2.5
Betriebsgebundene Kosten | 885.6436 | 885.6436 | 603 | Betriebsgebundene Kosten
#
Verbrauchs- und Betriebskosten | 1924.6553 | 1924.6553 | 1641.3153 | Verbrauchs- und Betriebskosten | Dies sind die jährlich zu erwartenden Kosten, wenn der Einmalbeitrag in Höhe von 9.950 € und die gegebenenfalls gebäudeindividuellen Zusatzleistungen bezahlt wurden.
| 12.2945 | 12.2945 | 10.4846
Davon sind:
|  |  | 1038.3153 | Wärmeverbrauch (Nahwärme)
|  |  | 603 | Leistungspreis
|  |  | 1641.3153 | Gesamtkosten Nahwärme
|  |  | 0 | Scheitholzkosten für Kachel-/Schwedenofen
Die folgenden Kosten fallen alle 20 - 30 Jahre bei der Heizungserneuerung an. |  |  | Die folgenden Kosten fallen bei der Nahwärme einmalig an.
Investitionskosten in neue Scheitholzheizung |  | 16688.5957 | 9950 | Einmalbeitrag bei Anschluss an die Nahwärme
Zusatzleistungen beim Heizungseinbau |  | 0 | 0 | Zusatzleistungen beim Nahwärmeanschluss
Förderung ohne / mit Heizöltausch (35% / 45%) |  | 45% | 45% | (nur für Zusatzleistungen)
|  | 7509.8681 | 0 | Förderung der Zusatzleistungen
Gesamtinvestition nach Förderung |  | 9178.7276 | 9950 | Gesamtinvestition nach Förderung
Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung |  | 0 | 0 | Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung
hydraulischer Abgleich (Schätzkostenansatz) |  | 1000 | 1000 | hydraulischer Abgleich (Schätzkostenansatz)
Förderung für Heizungsoptimierung (20%) |  | 200 | 200 | Förderung für Heizungsoptimierung (20%)
Gesamtinvestition nach Förderung |  | 9978.7276 | 10750 | Gesamtinvestition nach Förderung
Nutzungsdauer |  | 25 | 25 | Nutzungsdauer
Zinssatz (kalkulatorisch) |  | 2% | 2% | Zinssatz (kalkulatorisch)
Kapitalgebundene Kosten |  | 511.1148 | 550.6197 | Kapitalgebundene Kosten
Gesamtkosten der Wärmeversorgung |  | 2435.7701 | 2191.935 | Gesamtkosten der Wärmeversorgung | Dies sind die jährlich zu erwartenden Kosten, wenn der Einmalbeitrag in Höhe von 9.950 € und die gegebenenfalls Gebäudeindividuellen Zusatzleistungen nicht bezahlt wurden.
|  | 15.5595 | 14.0019
Davon sind:
|  |  | 1038.3153 | Wärmeverbrauch (Nahwärme)
|  |  | 603 | Leistungspreis
|  |  | 509.6434 | Grundpreis (wenn keine Einmalzahlung geleistet wird) | Erst ab dem Zeitpunkt zu bezahlen, wenn der Hauptwärmeerzeuger der Zentralheizung älter als 20 Jahre ist.
|  |  | 2150.9587 | Gesamtkosten Nahwärme
|  |  | 0 | Scheitholzkosten für Kachel-/Schwedenofen
|  |  | 0 | Zusatzleistungen beim Nahwärmeanschluss
|  |  | 40.9764 | Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung
|  |  | 40.9764 | Gesamtkosten der Zusatzleistungen | Eventuell notwednige Zusatzleistungen sind von jedem selbst zu begleichen.

## Daten
Leistungsverzeichnisse: Scheitholzkessel | [7 empty] | für Berechnung | Gebäude
Gebäudeheizlast / Kesselleistung: | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 | 38 | 16 | 15.2
Instandsetzungskosten / Reparaturen | 292.0504 | 292.0504 | 292.0504 | 292.0504 | 300.0481 | 297.7327 | 349.225 | 292.0504
| 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75%
Inspektions- und Wartungskosten | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 228.4229 | 183.5932
Investitionskosten Heizzentrale | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 17145.6033 | 17013.2991 | 19955.7169 | 16688.5957
| 2086.0745 | 1390.7163 | 1043.0372 | 878.3471 | 745.461 | 680.532 | 525.1504 | 1043.0372
• Wärmeerzeugungsanlage (Scheitholzkessel) | 11232.5171 | 11232.5171 | 11232.5171 | 11232.5171 | 11505.0271 | 11505.0271 | 12849.3701
• Pumpen und Armaturen | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 598.7604
• Wasseraufbereitung | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 180.88
• Pufferspeicher | 1879.3075 | 1879.3075 | 1879.3075 | 1879.3075 | 2009.4102 | 1879.3075 | 2686.6154
• Pauschalen | 2917.9276 | 2917.9276 | 2917.9276 | 2917.9276 | 2972.3225 | 2970.121 | 3640.091
Zusatzleistungen bei Heizungseinbau
• Hydraulischer Abgleich (zwingend für die Förderung) | Diese Kosten sind individuell für jedes Gebäude zu ermitteln und nicht im Wärmepreis, sowie in den angesetzten Investitionskosten für eine neue Heizölbrennwertheizung enthalten.
• Demontage der Altanalge (optional, falls notwendig)
• Brauchwarmwasserspeicher (optional, falls notwendig)
• Ausdehnungsgefäß (optional, falls notwendig)
• Heizungspumpe (optional, falls notwendig)
• Heizungsmischer (optional, falls notwendig)
• Mischer Stellmotor (optional, falls notwendig)
• Zirkulationspumpe (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Heizung (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Kaltwasser (optional, falls notwendig)
• Schlammabscheider (optional)
• ….
Investitionskosten für Vergleichsberechnung | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 17145.6033 | 17013.2991 | 19955.7169