## Ergebnis
Vergleichsberechnung Scheitholzkessel & Elektroheizung / Nahwärme
alle Angaben sind Bruttopreise
Holzheizung / Elektro | derzeitige Holzheizung | zukünftige Holzheizung | Nahwärme
Kesseltyp: | Scheitholz | Scheitholz
Kesseltyp
zu beheizende Fläche | 350 | 350 | 350 | zu beheizende Fläche |  |  | Nieder- temperatur
Brennwert
Heizleistung der zu beheizenden Fläche | 22.75 | 22.75 | 22.75 | Heizleistung der zu beheizenden Fläche | Berechnung gültig bis 40 kW
Heizleistung pro Quadratmeter des Gebäudes | 65 | 65 | 65 | Heizleistung pro Quadratmeter des Gebäudes
Jahresnutzungsgrad
Scheitholzverbrauch pro Jahr | 18 | 27.486 | 29270.9388 | Wärmelieferung pro Jahr (Ersatz Strom / Scheitholz) | Kachelofen mit Pufferspeicher wird wie ein Scheitholzkessel betrachtet | Typ | Heizwert | Brennwert
Jahresnutzungsgrad Scheitholzkessel | 78% | 78% | 98% | Jahresnutzungsgrad Wärmetauscher | Der Jahresnutzungsgrad einer Scheitholzheizung beträgt nach Angaben der bimomassefreundlichen "Bay. Landes-anstalt für Wald- und Forstwirtschaft" 78%. (Merkblatt 34)
Energieinhalt je Ster (Heizwert) | 1338 | 1338
Anteil Hartholz | 50% | 50% | 28685.52 | Wärmebedarf pro Jahr
Anteil Weichholz | 50% | 50%
Wärmebedarf pro Jahr | 18785.52 | 28685.52
Brennstoffkosten Scheitholzkesssel (gespalten, 50 cm, geliefert & angesetzt) | 1170 | 1786.5919 | 1902.611 | Wärmebezugskosten (Ersatz Heizöl & Scheitholz) | Laut Angaben des biomassefreundlichen "Technologie- und Förderzeuntrum für Nachwachsende Rohstoffe" (TFZ-Merkblatt 21WBr003; Stand Januar 2021) betragen die durchschnittlichen Kosten (Meterware) für Hartholz 83,91 €/Ster und für Weichholz 61,73 €/Ster. (Voreinstellung: 80% der Mittelwerte der gennanten Holzpreise. Hierfür sollte es auf jeden Fall jeder verkaufen können, wenn er den gerne Holz macht. )
| 65 | 65 | 6.5 | Arbeitspreis
Scheitholzpreis Hartholz | 73.3293 | 73.3293
Scheitholzpreis Weichholz | 56.6707 | 56.6707 |  |  |  | ø Scheitholzkosten (Hartholz): |  | 91.295
[6 empty] | ø Scheitholzkosten (Weichholz): |  | 70.555
Stromkosten für Kesselbetrieb | 76.814 | 117.2951 | 499.9296 | Wärmebezugskosten (Ersatz Scheitholz Einzelofen) | Wer nach einem Anlschluss an das Wärmenetz seinen Einzelofen weniger benutzt, bezieht mehr Nahwärme. Dies wird hier anhand der Eingaben unter "Einzelofen" automatisch berücksichtigt.
Stromverbrauch (1% / 1,5% des Wärmebedarfs) | 281.7828 | 430.2828 | 7691.2245 | Wärmelieferung pro Jahr (Ersatz Scheitholz Einzelofen) |  | ø Heizwert Hartholz: |  | 1537
Strompreis | 27.26 | 27.26 | 8.6667 | Reduzierung Scheitholzverbrauch (Einzelofen) |  | ø Heizwert Weichholz: |  | 1139
Elektroheizung
Stromverbrauch pro Jahr | 10000
COP / Wirkungsgrad | 99%
Wärmeerzeugung pro Jahr | 9900
Stromkosten für Elektroheizung | 2239.8
Strompreis | 22.398
Grundpreis | 60
Anteil Hochtarif | 10%
Strompreis Hochtarif | 25.2
Anteil Niedertarif | 90%
Strompreis Niedertarif | 21.42
Einzelofen (Kachel- / Schwedenofen)
Scheitholzverbrauch pro Jahr (Kachelofen) | 13 | 13 | 4.3333 | Scheitholzverbrauch pro Jahr (Kachelofen) | Oftmals wird der Kachel- oder Schwedenofen weniger genutzt, wenn ein Nahwärmeanschluss errichtet wurde, da kein "teures Heizöl" eingespart werden muss/soll. (Voreinstellung 1/3)
Anteil Hartholz | 50% | 50% | 50% | Anteil Hartholz
Anteil Weichholz | 50% | 50% | 50% | Anteil Weichholz
Jahresnutzungsgrad Kachel-/Schwedenofen | 65% | 65% | 65% | Jahresnutzungsgrad Kachel-/Schwedenofen | Der Jahresnutzungsgrad einer Einzelfeuerung beträgt nach Angaben der bimomassefreundlichen "Bay. Landes-anstalt für Wald- und Forstwirtschaft" 65%. (Merkblatt 34)
Energieinhalt je Ster | 1338 | 1338 | 1338 | Energieinhalt je Ster
Wärmeerzeugung pro Jahr | 11306.1 | 11306.1 | 3768.7 | Wärmeerzeugung pro Jahr
Brennstoffkosten Kachel-/Schwedenofen | 1157.39 | 1157.39 | 385.7967 | Brennstoffkosten Kachel-/Schwedenofen | Laut Angaben des biomassefreundlichen "Technologie- und Förderzeuntrum für Nachwachsende Rohstoffe" (TFZ-Merkblatt 21WBr003; Stand Januar 2021) betragen die durchschnittlichen Kosten für Hartholz 98,68 €/Ster und für Weichholz 79,38 €/Ster. Die minimalen Kosten wurden mit 72 €/Ster Hartholz bzw. 57 €/Ster Weichholz angegeben. (Hierfür sollte es auf jeden Fall jeder verkaufen können, wenn er den gerne Holz macht.) (Voreinstellung: Mittelwerte der gennanten Holzpreise)
Scheitholzpreis (ofenfertig) | 89.03 | 89.03 | 89.03 | Scheitholzpreis (ofenfertig)
Gesamtwärmeverbrauch des Gebäudes | 39991.62 | 39991.62 | 39991.62 | Gesamtwärmeverbrauch des Gebäudes
Verbrauchsgebundene Kosten | 4644.004 | 3061.277 | 2788.3373 | Verbrauchsgebundene Kosten
| 11.6124 | 7.6548 | 6.9723
Wartungskosten | 100 | 183.5932 | 716.25 | Leistungspreis | Durchschnittliche Kosten die für die Wartung angesetzt werden (z.B. Wartungsvertrag mit Heizungsbauer)
ø Reparaturkosten (25 Jahre) | 100 | 300.0481 |  |  | Durchschnittliche jährliche Kosten für Reparatur der Heizungsanlage
ø Schornsteinfegerkosten | 0 | 185 |  |  | Kaminkehrerkosten für Kehrarbeiten, Emissionsmessung, Feuerstättenschau, Bescheide, ...
Arbeitsaufwand | 270 | 412.2904
Kessel schürren, Kessel reinigen, Holz in Heizkeller räumen, … | 108 | 164.9162
| 17.7534 | 27.1095
Kostenansatz | 2.5 | 2.5
Betriebsgebundene Kosten | 470 | 1080.9317 | 716.25 | Betriebsgebundene Kosten
#
Verbrauchs- und Betriebskosten | 5114.004 | 4142.2087 | 3504.5873 | Verbrauchs- und Betriebskosten | Dies sind die jährlich zu erwartenden Kosten, wenn der Einmalbeitrag in Höhe von 9.950 € und die gegebenenfalls gebäudeindividuellen Zusatzleistungen bezahlt wurden.
| 12.7877 | 10.3577 | 8.7633
Davon sind:
|  |  | 2402.5406 | Wärmeverbrauch (Nahwärme)
|  |  | 716.25 | Leistungspreis
|  |  | 3118.7906 | Gesamtkosten Nahwärme
|  |  | 385.7967 | Scheitholzkosten für Kachel-/Schwedenofen
Die folgenden Kosten fallen alle 20 - 30 Jahre bei der Heizungserneuerung an. |  |  | Die folgenden Kosten fallen bei der Nahwärme einmalig an.
Investitionskosten in neue Scheitholzheizung |  | 17145.6033 | 9950 | Einmalbeitrag bei Anschluss an die Nahwärme
Zusatzleistungen beim Heizungseinbau |  | 0 | 0 | Zusatzleistungen beim Nahwärmeanschluss
Förderung ohne / mit Heizöltausch (35% / 45%) |  | 35% | 35% | (nur für Zusatzleistungen)
|  | 6000.9612 | 0 | Förderung der Zusatzleistungen
Gesamtinvestition nach Förderung |  | 11144.6421 | 9950 | Gesamtinvestition nach Förderung
Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung |  | 0 | 0 | Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung
hydraulischer Abgleich (Schätzkostenansatz) |  | 1000 | 1000 | hydraulischer Abgleich (Schätzkostenansatz)
Förderung für Heizungsoptimierung (20%) |  | 200 | 200 | Förderung für Heizungsoptimierung (20%)
Gesamtinvestition nach Förderung |  | 11944.6421 | 10750 | Gesamtinvestition nach Förderung
Nutzungsdauer |  | 25 | 25 | Nutzungsdauer
Zinssatz (kalkulatorisch) |  | 2% | 2% | Zinssatz (kalkulatorisch)
Kapitalgebundene Kosten |  | 611.8098 | 550.6197 | Kapitalgebundene Kosten
Gesamtkosten der Wärmeversorgung |  | 4754.0185 | 4055.207 | Gesamtkosten der Wärmeversorgung | Dies sind die jährlich zu erwartenden Kosten, wenn der Einmalbeitrag in Höhe von 9.950 € und die gegebenenfalls Gebäudeindividuellen Zusatzleistungen nicht bezahlt wurden.
|  | 11.8875 | 10.1401
Davon sind:
|  |  | 2402.5406 | Wärmeverbrauch (Nahwärme)
|  |  | 716.25 | Leistungspreis
|  |  | 509.6434 | Grundpreis (wenn keine Einmalzahlung geleistet wird) | Erst ab dem Zeitpunkt zu bezahlen, wenn der Hauptwärmeerzeuger der Zentralheizung älter als 20 Jahre ist.
|  |  | 3628.434 | Gesamtkosten Nahwärme
|  |  | 385.7967 | Scheitholzkosten für Kachel-/Schwedenofen
|  |  | 0 | Zusatzleistungen beim Nahwärmeanschluss
|  |  | 40.9764 | Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung
|  |  | 40.9764 | Gesamtkosten der Zusatzleistungen | Eventuell notwednige Zusatzleistungen sind von jedem selbst zu begleichen.

## Daten
Leistungsverzeichnisse: Scheitholzkessel | [7 empty] | für Berechnung | Gebäude
Gebäudeheizlast / Kesselleistung: | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 | 38 | 23 | 22.75
Instandsetzungskosten / Reparaturen | 292.0504 | 292.0504 | 292.0504 | 292.0504 | 300.0481 | 297.7327 | 349.225 | 300.0481
| 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75%
Inspektions- und Wartungskosten | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 228.4229 | 183.5932
Investitionskosten Heizzentrale | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 17145.6033 | 17013.2991 | 19955.7169 | 17145.6033
| 2086.0745 | 1390.7163 | 1043.0372 | 878.3471 | 745.461 | 680.532 | 525.1504 | 745.461
• Wärmeerzeugungsanlage (Scheitholzkessel) | 11232.5171 | 11232.5171 | 11232.5171 | 11232.5171 | 11505.0271 | 11505.0271 | 12849.3701
• Pumpen und Armaturen | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 598.7604
• Wasseraufbereitung | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 180.88
• Pufferspeicher | 1879.3075 | 1879.3075 | 1879.3075 | 1879.3075 | 2009.4102 | 1879.3075 | 2686.6154
• Pauschalen | 2917.9276 | 2917.9276 | 2917.9276 | 2917.9276 | 2972.3225 | 2970.121 | 3640.091
Zusatzleistungen bei Heizungseinbau
• Hydraulischer Abgleich (zwingend für die Förderung) | Diese Kosten sind individuell für jedes Gebäude zu ermitteln und nicht im Wärmepreis, sowie in den angesetzten Investitionskosten für eine neue Heizölbrennwertheizung enthalten.
• Demontage der Altanalge (optional, falls notwendig)
• Brauchwarmwasserspeicher (optional, falls notwendig)
• Ausdehnungsgefäß (optional, falls notwendig)
• Heizungspumpe (optional, falls notwendig)
• Heizungsmischer (optional, falls notwendig)
• Mischer Stellmotor (optional, falls notwendig)
• Zirkulationspumpe (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Heizung (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Kaltwasser (optional, falls notwendig)
• Schlammabscheider (optional)
• ….
Investitionskosten für Vergleichsberechnung | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 17145.6033 | 17013.2991 | 19955.7169