## Ergebnis
Vergleichsberechnung Wärmepumpe / Nahwärme
alle Angaben sind Bruttopreise
Wärmepumpe | derzeitige Wärmepumpe | zukünftige Wärmepumpe | Nahwärme
Kesseltyp:
zu beheizende Fläche | 147 | 147 | 147 | zu beheizende Fläche
Heizleistung der zu beheizenden Fläche | 5.145 | 5.145 | 5.145 | Heizleistung der zu beheizenden Fläche
Heizleistung pro Quadratmeter des Gebäudes | 35 | 35 | 35 | Heizleistung pro Quadratmeter des Gebäudes
Wärmepumpe
|  |  | 7714.2857 | Wärmelieferung pro Jahr (Ersatz Wärmepumpe /Scheitholz)
Stromverbrauch pro Jahr | 2800 | 2606.8966 | 98% | Jahresnutzungsgrad Wärmetauscher
COP / Wirkungsgrad | 2.7 | 2.9
Wärmeerzeugung pro Jahr | 7560 | 7560 | 7560 | Wärmebedarf pro Jahr
Stromkosten für Wärmepumpe | 670.344 | 628.2513 | 501.4286 | Wärmebezugskosten (Ersatz Wärmepumpe / Scheitholz)
Strompreis | 23.9409 | 24.0996 | 6.5 | Arbeitspreis
Grundpreis | 60 | 60
Anteil Hochtarif | 10% | 10%
Strompreis Hochtarif | 25.2 | 25.2 | 7560 | Ersatz der Wärmepumpe
Anteil Niedertarif | 90% | 90% | 0 | Ersatz des Einzelofens
Strompreis Niedertarif | 21.42 | 21.42
Einzelofen (Kachel- / Schwedenofen)
Scheitholzverbrauch pro Jahr (Kachelofen) | 5 | 5 | 1.6667 | Scheitholzverbrauch pro Jahr (Kachelofen) | Oftmals wird der Kachel- oder Schwedenofen weniger genutzt, wenn ein Nahwärmeanschluss errichtet wurde, da kein "teures Heizöl" eingespart werden muss/soll. (Voreinstellung 1/3)
Anteil Hartholz | 50% | 50% | 50% | Anteil Hartholz
Anteil Weichholz | 50% | 50% | 50% | Anteil Weichholz
Jahresnutzungsgrad Kachel-/Schwedenofen | 65% | 65% | 65% | Jahresnutzungsgrad Kachel-/Schwedenofen | Der Jahresnutzungsgrad einer Einzelfeuerung beträgt nach Angaben der bimomassefreundlichen "Bay. Landes-anstalt für Wald- und Forstwirtschaft" 65%. (Merkblatt 34)
Energieinhalt je Ster | 0 | 0 | 0 | Energieinhalt je Ster
Wärmeerzeugung pro Jahr | 0 | 0 | 0 | Wärmeerzeugung pro Jahr
Brennstoffkosten Kachel-/Schwedenofen | 445.15 | 445.15 | 148.3833 | Brennstoffkosten Kachel-/Schwedenofen | Laut Angaben des biomassefreundlichen "Technologie- und Förderzeuntrum für Nachwachsende Rohstoffe" (TFZ-Merkblatt 21WBr003; Stand Januar 2021) betragen die durchschnittlichen Kosten für Hartholz 98,68 €/Ster und für Weichholz 79,38 €/Ster. Die minimalen Kosten wurden mit 72 €/Ster Hartholz bzw. 57 €/Ster Weichholz angegeben. (Hierfür sollte es auf jeden Fall jeder verkaufen können, wenn er den gerne Holz macht.) (Voreinstellung: Mittelwerte der gennanten Holzpreise)
Scheitholzpreis (ofenfertig) | 89.03 | 89.03 | 89.03 | Scheitholzpreis (ofenfertig)
Gesamtwärmeverbrauch des Gebäudes | 7560 | 7560 | 7560 | Gesamtwärmeverbrauch des Gebäudes
Verbrauchsgebundene Kosten | 1115.494 | 1073.4013 | 649.8119 | Verbrauchsgebundene Kosten
| 14.7552 | 14.1984 | 8.5954
Wartungskosten | 112.5 | 112.5 | 600 | Leistungspreis | Durchschnittliche Kosten die für die Wartung angesetzt werden (z.B. Wartungsvertrag mit Heizungsbauer)
ø Reparaturkosten (25 Jahre) | 112.5 | 112.5 |  |  | Durchschnittliche jährliche Kosten für Reparatur der Heizungsanlage
ø Schornsteinfegerkosten | 0 | 0 |  |  | Kaminkehrerkosten für Kehrarbeiten, Emissionsmessung, Feuerstättenschau, Bescheide, ...
Betriebsgebundene Kosten | 225 | 225 | 600 | Betriebsgebundene Kosten
#
Verbrauchs- und Betriebskosten | 1340.494 | 1298.4013 | 1249.8119 | Verbrauchs- und Betriebskosten | Dies sind die jährlich zu erwartenden Kosten, wenn der Einmalbeitrag in Höhe von 9.950 € und die gegebenenfalls gebäudeindividuellen Zusatzleistungen bezahlt wurden.
| 17.7314 | 17.1746 | 16.5319
Davon sind:
|  |  | 501.4286 | Wärmeverbrauch (Nahwärme)
|  |  | 600 | Leistungspreis
|  |  | 1101.4286 | Gesamtkosten Nahwärme
|  |  | 148.3833 | Scheitholzkosten für Kachel-/Schwedenofen
Die folgenden Kosten fallen alle 20 - 30 Jahre bei der Heizungserneuerung an. |  |  | Die folgenden Kosten fallen bei der Nahwärme einmalig an.
Investitionskosten in neue Wärmepumpe |  | 22624 | 9950 | Einmalbeitrag bei Anschluss an die Nahwärme
Zusatzleistungen beim Heizungseinbau |  | 0 | 0 | Zusatzleistungen beim Nahwärmeanschluss
Förderung ohne / mit Heizöltausch (35% / 45%) |  | 35% | 35% | (nur für Zusatzleistungen)
|  | 7918.4 | 0 | Förderung der Zusatzleistungen
Gesamtinvestition nach Förderung |  | 14705.6 | 9950 | Gesamtinvestition nach Förderung
Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung |  | 0 | 0 | Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung
hydraulischer Abgleich (Schätzkostenansatz) |  | 1000 | 1000 | hydraulischer Abgleich (Schätzkostenansatz)
Förderung für Heizungsoptimierung (20%) |  | 200 | 200 | Förderung für Heizungsoptimierung (20%)
Gesamtinvestition nach Förderung |  | 15505.6 | 10750 | Gesamtinvestition nach Förderung
Nutzungsdauer |  | 25 | 25 | Nutzungsdauer
Zinssatz (kalkulatorisch) |  | 2% | 2% | Zinssatz (kalkulatorisch)
Kapitalgebundene Kosten |  | 794.2036 | 550.6197 | Kapitalgebundene Kosten
Gesamtkosten der Wärmeversorgung |  | 2092.6049 | 1800.4316 | Gesamtkosten der Wärmeversorgung | Dies sind die jährlich zu erwartenden Kosten, wenn der Einmalbeitrag in Höhe von 9.950 € und die gegebenenfalls Gebäudeindividuellen Zusatzleistungen nicht bezahlt wurden.
|  | 27.68 | 23.8152
Davon sind:
|  |  | 501.4286 | Wärmeverbrauch (Nahwärme)
|  |  | 600 | Leistungspreis
|  |  | 509.6434 | Grundpreis (wenn keine Einmalzahlung geleistet wird) | Erst ab dem Zeitpunkt zu bezahlen, wenn der Hauptwärmeerzeuger der Zentralheizung älter als 20 Jahre ist.
|  |  | 1611.0719 | Gesamtkosten Nahwärme
|  |  | 148.3833 | Scheitholzkosten für Kachel-/Schwedenofen
|  |  | 0 | Zusatzleistungen beim Nahwärmeanschluss
|  |  | 40.9764 | Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung
|  |  | 40.9764 | Gesamtkosten der Zusatzleistungen
Eventuell notwednige Zusatzleistungen sind von jedem selbst zu begleichen.

## Daten
Leistungsverzeichnisse: Scheitholzkessel | [7 empty] | für Berechnung | Gebäude
Gebäudeheizlast / Kesselleistung: | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 | 38 | 8 | 5.145
Instandsetzungskosten / Reparaturen | 292.0504 | 292.0504 | 292.0504 | 292.0504 | 300.0481 | 297.7327 | 349.225 | 292.0504
| 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75%
Inspektions- und Wartungskosten | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 228.4229 | 183.5932
Investitionskosten Heizzentrale | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 17145.6033 | 17013.2991 | 19955.7169 | 16688.5957
| 2086.0745 | 1390.7163 | 1043.0372 | 878.3471 | 745.461 | 680.532 | 525.1504 | 2086.0745
• Wärmeerzeugungsanlage (Scheitholzkessel) | 11232.5171 | 11232.5171 | 11232.5171 | 11232.5171 | 11505.0271 | 11505.0271 | 12849.3701
• Pumpen und Armaturen | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 598.7604
• Wasseraufbereitung | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 180.88
• Pufferspeicher | 1879.3075 | 1879.3075 | 1879.3075 | 1879.3075 | 2009.4102 | 1879.3075 | 2686.6154
• Pauschalen | 2917.9276 | 2917.9276 | 2917.9276 | 2917.9276 | 2972.3225 | 2970.121 | 3640.091
Zusatzleistungen bei Heizungseinbau
• Hydraulischer Abgleich (zwingend für die Förderung) | Diese Kosten sind individuell für jedes Gebäude zu ermitteln und nicht im Wärmepreis, sowie in den angesetzten Investitionskosten für eine neue Heizölbrennwertheizung enthalten.
• Demontage der Altanalge (optional, falls notwendig)
• Brauchwarmwasserspeicher (optional, falls notwendig)
• Ausdehnungsgefäß (optional, falls notwendig)
• Heizungspumpe (optional, falls notwendig)
• Heizungsmischer (optional, falls notwendig)
• Mischer Stellmotor (optional, falls notwendig)
• Zirkulationspumpe (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Heizung (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Kaltwasser (optional, falls notwendig)
• Schlammabscheider (optional)
• ….
Investitionskosten für Vergleichsberechnung | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 16688.5957 | 17145.6033 | 17013.2991 | 19955.7169