## Ergebnis
Vergleichsberechnung Pelletkessel / Nahwärme
alle Angaben sind Bruttopreise
Holzheizung | derzeitige Holzheizung | zukünftige Holzheizung | Nahwärme
Kesseltyp: | Pellets | Pellets
Kesseltyp
zu beheizende Fläche | 172 | 172 | 172 | zu beheizende Fläche |  |  | Nieder- temperatur
Brennwert
Heizleistung der zu beheizenden Fläche | 16.34 | 16.34 | 16.34 | Heizleistung der zu beheizenden Fläche | Berechnung gültig bis 40 kW
Heizleistung pro Quadratmeter des Gebäudes | 95 | 95 | 95 | Heizleistung pro Quadratmeter des Gebäudes
Jahresnutzungsgrad
Pelletsverbrauch pro Jahr in Tonnen | 6.5 | 6.5 | 24832.6531 | Wärmelieferung pro Jahr (Ersatz Pellets / Scheitholz) |  | Typ | Heizwert | Brennwert
Jahresnutzungsgrad Pelletkessel | 78% | 78% | 98% | Jahresnutzungsgrad Wärmetauscher | Der Jahresnutzungsgrad einer Pelletheizung beträgt nach Angaben der bimomassefreundlichen "Bay. Landes-anstalt für Wald- und Forstwirtschaft" 78%. (Merkblatt 34)
Energieinhalt je Tonne (Heizwert) | 4800 | 4800
Wärmebedarf pro Jahr | 24336 | 24336 | 24336 | Wärmebedarf pro Jahr
Brennstoffkosten Pellets | 1371.8737 | 1371.8737 | 1614.1224 | Wärmebezugskosten (Ersatz Pellets)
| 211.0575 | 211.0575 | 6.5 | Arbeitspreis
[6 empty] | ø Scheitholzkosten (Weichholz): |  | 70.555
Stromkosten für Kesselbetrieb | 165.8498 | 165.8498 | 153.8245 | Wärmebezugskosten (Ersatz Scheitholz für Einzelofen) | Wer nach einem Anlschluss an das Wärmenetz seinen Einzelofen weniger benutzt, bezieht mehr Nahwärme. Dies wird hier anhand der Eingaben unter "Einzelofen" automatisch berücksichtigt.
Stromverbrauch (2,5% des Wärmebedarfs) | 608.4 | 608.4 | 2366.5306 | Wärmelieferung pro Jahr (Ersatz Scheitholz für Einzelofen) |  | ø Heizwert Hartholz: |  | 1537
Strompreis | 27.26 | 27.26 | 2.6667 | Reduzierung Scheitholzverbrauch (für Einzelofen) |  | ø Heizwert Weichholz: |  | 1139
Einzelofen (Beistellherd, Kachel- / Schwedenofen, ...)
Scheitholzverbrauch pro Jahr (Kachelofen) | 4 | 4 | 1.3333 | Scheitholzverbrauch pro Jahr (Kachelofen) | Oftmals wird der Kachel- oder Schwedenofen weniger genutzt, wenn ein Nahwärmeanschluss errichtet wurde, da kein "teures Heizöl" eingespart werden muss/soll. (Voreinstellung 1/3)
Anteil Hartholz | 50% | 50% | 50% | Anteil Hartholz
Anteil Weichholz | 50% | 50% | 50% | Anteil Weichholz
Jahresnutzungsgrad Kachel-/Schwedenofen | 65% | 65% | 65% | Jahresnutzungsgrad Kachel-/Schwedenofen | Der Jahresnutzungsgrad einer Einzelfeuerung beträgt nach Angaben der bimomassefreundlichen "Bay. Landes-anstalt für Wald- und Forstwirtschaft" 65%. (Merkblatt 34)
Energieinhalt je Ster | 1338 | 1338 | 1338 | Energieinhalt je Ster
Wärmeerzeugung pro Jahr | 3478.8 | 3478.8 | 1159.6 | Wärmeerzeugung pro Jahr
Brennstoffkosten Kachel-/Schwedenofen | 356.12 | 356.12 | 118.7067 | Brennstoffkosten Kachel-/Schwedenofen | Laut Angaben des biomassefreundlichen "Technologie- und Förderzeuntrum für Nachwachsende Rohstoffe" (TFZ-Merkblatt 21WBr003; Stand Januar 2021) betragen die durchschnittlichen Kosten für Hartholz 98,68 €/Ster und für Weichholz 79,38 €/Ster. Die minimalen Kosten wurden mit 72 €/Ster Hartholz bzw. 57 €/Ster Weichholz angegeben. (Hierfür sollte es auf jeden Fall jeder verkaufen können, wenn er den gerne Holz macht.) (Voreinstellung: Mittelwerte der gennanten Holzpreise)
Scheitholzpreis (ofenfertig) | 89.03 | 89.03 | 89.03 | Scheitholzpreis (ofenfertig)
Gesamtwärmeverbrauch des Gebäudes | 27814.8 | 27814.8 | 27814.8 | Gesamtwärmeverbrauch des Gebäudes
Verbrauchsgebundene Kosten | 1893.8436 | 1893.8436 | 1886.6536 | Verbrauchsgebundene Kosten
| 6.8088 | 6.8088 | 6.7829
Wartungskosten | 183.5932 | 183.5932 | 620.1 | Leistungspreis | Durchschnittliche Kosten die für die Wartung angesetzt werden (z.B. Wartungsvertrag mit Heizungsbauer)
ø Reparaturkosten (25 Jahre) | 428.0108 | 428.0108 |  |  | Durchschnittliche jährliche Kosten für Reparatur der Heizungsanlage
ø Schornsteinfegerkosten | 185 | 185 |  |  | Kaminkehrerkosten für Kehrarbeiten, Emissionsmessung, Feuerstättenschau, Bescheide, ...
Betriebsgebundene Kosten | 796.604 | 796.604 | 620.1 | Betriebsgebundene Kosten
#
Verbrauchs- und Betriebskosten | 2690.4476 | 2690.4476 | 2506.7536 | Verbrauchs- und Betriebskosten | Dies sind die jährlich zu erwartenden Kosten, wenn der Einmalbeitrag in Höhe von 9.950 € und die gegebenenfalls gebäudeindividuellen Zusatzleistungen bezahlt wurden.
| 9.6727 | 9.6727 | 9.0123
Davon sind:
|  |  | 1767.9469 | Wärmeverbrauch (Nahwärme)
|  |  | 620.1 | Leistungspreis
|  |  | 2388.0469 | Gesamtkosten Nahwärme
|  |  | 118.7067 | Scheitholzkosten für Kachel-/Schwedenofen
Die folgenden Kosten fallen alle 20 - 30 Jahre bei der Heizungserneuerung an. |  |  | Die folgenden Kosten fallen bei der Nahwärme einmalig an.
Investitionskosten in neue Scheitholzheizung |  | 24457.7606 | 9950 | Einmalbeitrag bei Anschluss an die Nahwärme
Zusatzleistungen beim Heizungseinbau |  | 0 | 0 | Zusatzleistungen beim Nahwärmeanschluss
Förderung ohne / mit Heizöltausch (35% / 45%) |  | 35% | 35% | (nur für Zusatzleistungen)
|  | 8560.2162 | 0 | Förderung der Zusatzleistungen
Gesamtinvestition nach Förderung |  | 15897.5444 | 9950 | Gesamtinvestition nach Förderung
Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung |  | 0 | 0 | Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung
hydraulischer Abgleich (Schätzkostenansatz) |  | 1000 | 1000 | hydraulischer Abgleich (Schätzkostenansatz)
Förderung für Heizungsoptimierung (20%) |  | 200 | 200 | Förderung für Heizungsoptimierung (20%)
Gesamtinvestition nach Förderung |  | 16697.5444 | 10750 | Gesamtinvestition nach Förderung
Nutzungsdauer |  | 25 | 25 | Nutzungsdauer
Zinssatz (kalkulatorisch) |  | 2% | 2% | Zinssatz (kalkulatorisch)
Kapitalgebundene Kosten |  | 855.2555 | 550.6197 | Kapitalgebundene Kosten
Gesamtkosten der Wärmeversorgung |  | 3545.7031 | 3057.3733 | Gesamtkosten der Wärmeversorgung | Dies sind die jährlich zu erwartenden Kosten, wenn der Einmalbeitrag in Höhe von 9.950 € und die gegebenenfalls Gebäudeindividuellen Zusatzleistungen nicht bezahlt wurden.
|  | 12.7475 | 10.9919
Davon sind:
|  |  | 1767.9469 | Wärmeverbrauch (Nahwärme)
|  |  | 620.1 | Leistungspreis
|  |  | 509.6434 | Grundpreis (wenn keine Einmalzahlung geleistet wird) | Erst ab dem Zeitpunkt zu bezahlen, wenn der Hauptwärmeerzeuger der Zentralheizung älter als 20 Jahre ist.
|  |  | 2897.6903 | Gesamtkosten Nahwärme
|  |  | 118.7067 | Scheitholzkosten für Kachel-/Schwedenofen
|  |  | 0 | Zusatzleistungen beim Nahwärmeanschluss
|  |  | 40.9764 | Zusatzleistungen bei der Heizungsoptimierung
|  |  | 40.9764 | Gesamtkosten der Zusatzleistungen | Eventuell notwednige Zusatzleistungen sind von jedem selbst zu begleichen.

## Daten
Leistungsverzeichnisse: Scheitholzkessel | [7 empty] | für Berechnung | Gebäude
Gebäudeheizlast / Kesselleistung: | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 25 | 38 | 19 | 16.34
Instandsetzungskosten / Reparaturen | 428.0108 | 428.0108 | 428.0108 | 428.0108 | 462.9366 | 462.9366 | 590.5741 | 428.0108
| 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.75%
Inspektions- und Wartungskosten | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 183.5932 | 228.4229 | 183.5932
Investitionskosten Heizzentrale | 24457.7606 | 24457.7606 | 24457.7606 | 24457.7606 | 26453.5215 | 26453.5215 | 33747.091 | 24457.7606
| 3057.2201 | 2038.1467 | 1528.61 | 1287.2506 | 1150.1531 | 1058.1409 | 888.0813 | 1287.2506
• Wärmeerzeugungsanlage (Pelletkessel) | 19001.682 | 19001.682 | 19001.682 | 19001.682 | 20812.9453 | 20812.9453 | 26640.7442
• Pumpen und Armaturen | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 498.8004 | 598.7604
• Wasseraufbereitung | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 160.0431 | 180.88
• Pufferspeicher | 1879.3075 | 1879.3075 | 1879.3075 | 1879.3075 | 2009.4102 | 2009.4102 | 2686.6154
• Pauschalen | 2917.9276 | 2917.9276 | 2917.9276 | 2917.9276 | 2972.3225 | 2972.3225 | 3640.091
Zusatzleistungen bei Heizungseinbau
• Hydraulischer Abgleich (zwingend für die Förderung) | Diese Kosten sind individuell für jedes Gebäude zu ermitteln und nicht im Wärmepreis, sowie in den angesetzten Investitionskosten für eine neue Heizölbrennwertheizung enthalten.
• Demontage der Altanalge (optional, falls notwendig)
• Brauchwarmwasserspeicher (optional, falls notwendig)
• Ausdehnungsgefäß (optional, falls notwendig)
• Heizungspumpe (optional, falls notwendig)
• Heizungsmischer (optional, falls notwendig)
• Mischer Stellmotor (optional, falls notwendig)
• Zirkulationspumpe (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Heizung (optional, falls notwendig)
• Absperrungen Kaltwasser (optional, falls notwendig)
• Schlammabscheider (optional)
• ….
Investitionskosten für Vergleichsberechnung | 24457.7606 | 24457.7606 | 24457.7606 | 24457.7606 | 26453.5215 | 26453.5215 | 33747.091 | 24457.7606
Brennstoffpreise: | 226.626 | 224.2414 | 217.103 | 211.0575 | 210.79 | 210.5607 | 210.5607 | 211.0575